## Menu główne
7
wszytkie ceny są cenami cennikowymi netto.
CENNIK BOSCH SAP
ważny od 25 maja 2014
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa, Polska (POLAND)
KRS: 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
NIP: 526-10-27-992
Kapitał Zakładowy: 157 566 400 PLN
tel. +48 22 715 41 01
fax. +48 22 715 41 05
tel.
Uwagi ogólne
Systemy Sygnalizacji Pożarowej

## Cennik SAP
Cennik Systemy Sygnalizacji Pożaru
FOTO | SAP | TYP | OPIS | CENA NETTOBLP (PLN) | Klasyfikacja kod ABC logistyczna
Centrala FPA1200
| F.01U.275.081 | FPA-1200-PL-C | Zestaw zawierający : Kontroler główny w wersji C, HCP0006-obudowa,BCM0000A moduł kontroli akumulatorów, LSN0300Amoduł pętlowy, RML0008A wyjśc przekaźnikoych,FPO-5000-PSB-CH uchwyt zasilacza, PRD0004-szynę długą, PRS0002-szynę krótką, FPD0001A - 2 zaślepki, UPS2416A- zasilacz | 5990 | A
Centrala FPA5000
Kontroler główny i karty adresowe centrali FPA5000
| F.01U.275.055 | MPC-3000-C | Kontroler główny centrali z kolorowym ekranem dotykowym - wersja umożliwijąca sieciowanie central | 2223 | A
| 4.998.137.281 | ADC 0064 A | Karta adresowa 64 adresy | 418 | A
| 4.998.137.282 | ADC 0128 A | Karta adresowa 128 adresów | 825 | A
| 4.998.137.283 | ADC 0512 A | Karta adresowa 512 adresów | 4400 | A
| 4.998.137.284 | ADC 1024 A | Karta adresowa 1024 adresów | 9900 | A
| F.01U.076.111 | ADC 2048 A | Karta adresowa 2048 adresów | 21300 | A
| F.01U.076.112 | ADC-5000-OPC | Klucz licencji OPC | 3600 | A
| F.01U.282.794 | ADC VA | Klucz licencji do systemu Praesideo | 1100 | A
| F.01U.282.795 | ADC OPC+VA | Klucz licencji do Praesideo i OPC | 5100 | A
Moduły funkcjonalne centrali FPA-5000
| F.01U.081.384 | BCM 0000 B | Moduł kontroli baterii | 550 | A
| 4.998.137.262 | ANI 0016 A | Moduł wskaźników diodowych | 363 | A
| 4.998.137.265 | RML 0008 A | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych | 440 | A
| 4.998.137.266 | IOS 0020 A | Moduł komunikacyjny (20mA i RS232) | 660 | A
| 4.998.137.267 | IOS 0232 A | Moduł komunikacyjny (2xRS232) | 660 | A
| 4.998.137.269 | IOP 0008 A | Moduł 8 wejść i 8 wyjść OC | 605 | A
| 4.998.137.270 | CZM 0004 A | Moduł 4 stref konwencjonalnych | 1155 | A
| 4.998.137.274 | RMH 0002 A | Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | 990 | A
| 4.998.137.275 | NZM 0002 A | Moduł 2 linii sygnalizatorów | 880 | A
| F.01U.028.289 | FPE-5000-UGM | Moduł komunikacyjny | 1143 | B
| 4.998.137.277 | LSN 0300 A | Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA | 638 | A
| 4.998.137.278 | LSN 1500 A | Moduł pętli LSN o obciążalności 1500mA | 1870 | B
Szyny przyłączeniowe centrali FPA-5000
| F01U284903 | PRS-0002-C | Szyna przyłączeniowa krótka | 120 | A
| 4.998.137.280 | PRD 0004 A | Szyna przyłączeniowa długa | 374 | A
Obudowy do instalacji na ramach montażowych centrali FPA5000
| 4.998.137.290 | CPH 0006 A | Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 1100 | A
| 4.998.137.291 | MPH 0010 A | Obudowa podstawowa na 10 modułów | 1650 | A
| 4.998.137.292 | EPH 0012 A | Obudowa rozbudów na 12 modułów | 1870 | A
| 4.998.137.293 | PSF 0002 A | Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 528 | A
| 4.998.137.294 | PMF 0004 A | Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 660 | A
| 4.998.147.119 | USF 0000 A | Obudowa mała uniwersalna | 715 | A
| F.01U.266.845 | FPM-5000-KMC | Zestaw montażowy dla media konwertera | 612 | A
| 4.998.137.296 | FBH 0000 A | Rama montażowa duża | 374 | A
| 4.998.137.297 | FMH 0000 A | Rama montażowa średnia | 275 | A
| 4.998.137.298 | FSH 0000 A | Rama montażowa mała | 220 | A
| 4.998.139.490 | FHS 0000 A | Rama monatżowa duża z szyną dystrybucyjną | 880 | B
| F.01U.511.305 | HMP 0003 A | Płyta instalacyjna do ram montażowych | 330 | A
| 4.998.153.241 | RLE 0000 A | Płytka połączeniowa | 462 | A
| 4.998.139.498 | FRB 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów: CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A | 352 | B
| 4.998.139.499 | FRM 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudowy PMF 0004 A | 275 | B
| 4.998.139.500 | FRS 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów PSF 0002A i USF 0000 A | 242 | B
| F.01U.500.374 | FDP 0001 A | Zaślepka pustych slotów modułów | 44 | A
| F.01U.513.251 | FPO-5000-EB | Szyna uziemiająca | 220 | A
Obudowy do monatażu naściennego centrali FPA5000
| 4.998.137.285 | HCP 0006 A | Obudowa podstawowa 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo) | 1100 | A
| 4.998.137.286 | HBC 0010 A | Obudowa podstawowa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo) | 1650 | A
| 4.998.137.287 | HBE 0012 A | Obudowa rozszerzeń na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A | 1870 | B
| 4.998.137.288 | PSS 0002 A | Obudowa zasilania mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah oraz pojedynczy uchwyt zasilacza PSB 1001 A b) uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) płytę montażową HMP 0002 A) | 825 | B
| 4.998.137.289 | PSB 0004 A | Obudowa zasilania duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b) dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz dystrybutor HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz płytę montażową HMP 0001 A) | 1650 | B
| 4.998.139.497 | DIB 0000 A | Obudowa z szyną dystrybucyjną | 1100 | B
| 4.998.153.240 | RLU 0000 A | Płytka połączeniowa | 462 | A
| 4.998.153.232 | HMP 0001 A | HMP 0001 A Płyta montażowa krótka (może być instalowana w obudowie PSB 0004 A i dowolnie wyposażona - otwory montażowe muszą zostać wywiercone przez instalatora) | 99 | B
| 4.998.153.233 | HMP 0002 A | Płyta montażowa długa (może być instalowana w obudowie PSB 0002 A i dowolnie wyposażona - otwory montażowe muszą zostać wywiercone przez instalatora) | 99 | B
Zasilacz centrali FPA-5000
| F.01U.500.367 | UPS 2416 | Zasilacz 24V/6A | 1078 | A
| 4.998.153.243 | CPB 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm) | 55 | A
| 4.998.153.246 | CPP 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy HPD a zasilaczem UPS (długość 120 cm) | 71.5 | B
| F.01U.078.858 | FPO-5000-PSB1 | Uchwyt zasilacza pojedynczy (do obudów zasilania do montażu naściennego: PSS 0002 A oraz PSB 0004 A) | 242 | A
| F.01U.078.859 | FPO-5000-PSB2 | Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów zasilania do montażu naściennego: PSS 0002 A; PSM 0002 A oraz PSB 0004 A) | 352 | A
| F.01U.078.860 | FPO-5000-PSB-CH | Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów do montażu naściennego: HCP 0006 A, HBC 0010 A oraz HBE 0012 A) | 308 | A
Zestawy kabli centrali FPA5000
| 4.998.153.242 | CRP 0000 A | Zestaw kabli do redundantnego połączenia dwóch kontrolerów centrali (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów) | 121 | B
| 4.998.153.244 | CBB 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie) | 71.5 | A
| 4.998.153.235 | PDC 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych (HPD/ baterie - 180 cm; bateria/bateria 17 cm, HPD/moduł BCM - 90 cm) Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie) | 99 | B
Akcesoria centrali FPA5000
| 4.998.137.295 | THP 2020 A | Drukarka termiczna centrali | 6259 | A
| F.01U.500.363 | PSL 0001 A | Naklejki do nanoszenia opisów na moduł wskaźników LED ANI 0016 A (20 szablonów każdy po 10 naklejek) | 220 | A
| F.01U.500.366 | PSK 0001 A | Naklejki do nanoszenia opisów na moduły: BCM 0000 A, LSN 0300 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A (20 szablonów po 6 naklejek) | 220 | A
| 4.998.110.290 | 4998110290 | Papier termiczny do drukarki (5 rolek) | 65 | B
| F.01U.266.844 | FPM-5000-KES | Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transmisji w obudowach USF 0000 A lub PSS 0002 A. | 1080 | A
| F.01U.267.019 | RSR20-0800S2S2T | Ethernet Switch (jednomodowy) | 15375 | A
| F.01U.265.641 | EL1141-10B-BH | Światłowodowy konwerter Ethernet MM | 1562.4 | A
| F.01U.265.643 | EL1141-B0B-BH | Światłowodowy konwerter Ethernet SM | 2170.8 | A
Klawiatura wyniesiona centrali FPA5000
| F.01U.275.063 | FMR-5000-C-03 | Klawiatura wyniesiona - wersja C z kolorowym wyświetlaczem | 4500 | A
Czujki punktowe LSNi
Seria 520
| F.01U.510.149 | FAP-O 520 | Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała | 600 | A
| F.01U.510.151 | FAP-OC 520 | Czujka optyczo-chemiczna Lsn, biała | 900 | A
| F.01U.510.161 | FAP-O 520-P | Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, przezroczysta | 600 | A
| F.01U.510.162 | FAP-OC 520-P | Czujka optyczno-chemiczna Lsn, przezroczysta | 900 | A
Seria 420
| F.01U.508.915 | FAH-T 420 | Czujka termiczna | 222 | A
| F.01U.508.813 | FAP-O 420 | Czujka optyczna | 215 | A
| F.01U.116.032 | FAP-DO 420 | Czujka optyczna Dual Ray | 235 | A
| F.01U.508.815 | FAP-OT 420 | Czujka optyczno-termiczna | 248 | A
| F.01U.116.033 | FAP-DOT 420 | Czujka optyczno-termiczna Dual Ray | 259 | A
| F.01U.508.816 | FAP-OTC 420 | Czujka optyczno-termiczno-chemiczna | 440 | A
| F.01U.116.034 | FAP-DOTC 420 | Czujka optyczno-termiczno-chemiczna Dual Ray | 470 | A
| F.01U.029.411 | FAD-420-HS-EN | Osłona przeciwwietrzna z podstawą ms400 | 550 | A
| F.01U.028.895 | FAD-O 420 | Czujka optyczna do stosowania w osłonie przeciwietrznej | 285 | A
| F.01U.029.219 | D344-1.5 | Rurka próbkująca o długości 45,7cm | 61.2 | A
| F.01U.029.175 | D344-3 | Rurka próbkująca 91,4 cm | 118.8 | A
| F.01U.029.174 | D344-5 | Rurka próbkująca 1,52 m(DS290) | 198 | A
| F.01U.029.619 | FAD-RB-DIBT | Płytka przekaźników do zastosowań zgodnych z wytycznymi DIBT | 129.78 | A
Akcesoria do czujek serii 420 i 520
Akcesoria czujek serii 520
| 4.998.151.297 | FAA-500 | Gniazdo czujek serii 520 | 72 | A
| 4.998.151.302 | FAA-500-BB | Puszka montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych | 28.5 | A
| 4.998.151.296 | FAA-500-TR-P | Pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek | 65 | A
| 4.998.151.295 | FAA-500-TR-W | Pierścień biały zewnętrzny | 16.5 | A
| F.01U.511.0166 | FAA-500-SB-H | Puszka montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelką | 36 | A
| F.01U.510.028 | FAA-500-SPRING | Sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufitach (paczka 10szt) | 25 | A
| 4.998.151.299 | FAA-500-R | Podstawa z wyjściem przekaźnikowym | 143.64 | A
| F.01U.508.713 | FAA-500-CB | Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych | 107.64 | A
Akcesoria do czujek serii 420
| 4.998.021.535 | MS 400 | Gniazdo czujek serii 400 | 25 | A
| 705000215139 | MS 400 B | Gniazdo czujek serii 400 z logo Bosch | 25 | A
| 4.998.113.030 | MS 420 | Gniazdo z zintegrowaną zworą umożliwiającą zachowanie funkji pętli po zdjęciu czujki | 43 | A
| F.01U.215.142 | FAA-420-SEAL | Gumowa uszczelka do pomieszczeń wilgotnych dla podstaw MS400 (paczka 10szt) | 133.2 | A
| F.01U.508.658 | FAA-MSR420 | Gniazdo czujki z wyjściem przekaźnikowym (tylko do czujek serii 420!!) | 120 | A
| 4.998.025.369 | SK 400 | Metalowa kratka zabezpieczająca | 123.2 | B
| 4.998.035.312 | SSK400 | Osłona zabezpieczająca przed kurzem (min Wielkość zamówienia 10 szt) | 6.6176 | B
| 4.998.084.709 | TP4 400 | Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 4 m), 50 sztuk | 57 | B
| 4.998.084.710 | TP8 400 | Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 8 m), 50 sztuk | 61.5 | B
| 4.998.025.373 | MH 400 | Grzałka czujki | 67.5136 | B
| 2.799.330.669 | MPA | Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki | 119.5425 | A
| F.01U.522.590 | FAA‑420‑RI | Wskaźnik zadziałania | 50 | A
Czujki specjalne
Liniowe czujki dymu
| 4.998.142.205 | Fireray 50RV | Linowa czujka dymu zasięg do 50m | 2430 | A
| 4.998.142.206 | Fireray 100RV | Liniowa czujka dymu zasięg 50-100n | 3340 | A
| F.01U.290.195 | FIRERAY3000 | Fireray 3000 Liniowa czujka dymu | 4100 | A
| F.01U.290.196 | FIRERAY3000-HD | Fireray 3000 dodatkowa glowica | 3600 | A
| 4.998.011.479 | Fireray 2000-prism | Pryzmat do czujki Fireray 2000 | 98.46 | A
| F.01U.290.197 | FIRERAY5000-EN | Czujka liniowa FireRay5000 (możliwość pracy dwóch głowic) | 3300 | A
| F.01U.143.247 | FRAY5000-HEAD-EN | Dodatkowa głowica do FRAY5000-EN | 2200 | A
| F.01U.083.264 | FRAY5000-LR-KIT | Fireray5000 zestaw dłuższego zasięgu , przedłużenie 50m | 771.89 | C
| F.01U.098.240 | FRAY5000-BR | Uniwersalny wspornik akcesoria dla Fray5000 | 801.57 | C
| F.01U.098.241 | FRAY5000-4PRISM | Zwierciadło pryzmatyczne 4 pryzmaty | 561.11 | C
| F.01U.098.242 | FRAY5000-1PRISM | Zwierciadło pryzmatyczne 1 pryzmat | 561.11 | C
Liniowe czujki ciepła
| F.01U.026.138 | FCS-LWM-1 | Liniowa czujka ciepła | 6510.78 | A
| 2.799.330.836 | LHD4-SC-BLUE | Niebieski kabel do detektora, sprzeawany na metry ( cena za 1m) do użytku w środowisku nie agresywnym o wysokiej wilgotności | 44.388 | C
| 2.799.330.837 | LHD4-SC-BLACK | Czarny kabe do detektora w nylonowej osłonie , sprzedawany na metry ( cena za metr) do uzytku w środowisku agresywnym( nylonowa oslona chroni przed kwasami oraz zasadami) | 73.44 | C
| 2.799.330.838 | LHD4-SC-STEEL | Czarny kabel detektora w oplocie stalowym, sprzedawany na metry (cena za 1m) | 180.18 | C
| 2.799.330.833 | LHD4-terminal | Zacisk do dołączenia kabla detektora | 46.764 | A
| 2.799.330.834 | LHD4-connector | Zacisk pośredni do dołączenia kabla detektora | 38.52 | A
Światłowodowe liniowe czujki ciepła
| F.01U.258.821 | N4387A-001 | Światłowodowa liniowa czujka ciepła - zasięg 1km | 129890.81 | C
| F.01U.258.822 | N4387A-002 | Światłowodowa liniowa czujka ciepła - zasięg 2km | 178474.86 | C
| F.01U.258.823 | N4387A-003 | Światłowodowa liniowa czujka ciepła - zasięg 3km | 207207.72 | C
| F.01U.258.824 | N4387A-004 | Światłowodowa liniowa czujka ciepła - zasięg 4km | 230924.05 | C
| F.01U.258.825 | N4387A-008 | Światłowodowa liniowa czujka ciepła - zasięg 8km | 327956.4 | C
| F.01U.258.826 | N4387A-200 | Drugi kanał | 40250.3 | C
| F.01U.259.194 | A1020A | I/O Zestaw 3 kabli 9 2x wyjście, 1xwejście) do połączenia N4387A z zewnetrznym elementem | 4890.31 | C
| F.01U.259.195 | A1201A | Zestaw przedłużający | 2444.8 | C
| F.01U.259.196 | A1202A | Zasilacz przekaźnika | 3403.76 | C
| F.01U.259.197 | A1210A | Szyna DIN | 49.14 | C
| F.01U.259.198 | A2401A | Zestaw plastikowychzacisków (100 sztuk) | 2215.73 | C
| F.01U.259.199 | A2402A | Zestaw plastikowych zaciskówt (100 sztuk, SST) | 4936.39 | C
| F.01U.259.200 | A2403A | Zestaw metalowych zacisków t (100 sztuk, EPDM, Zinc) | 1541.7 | C
| F.01U.259.201 | A2404A | Zestaw metalowych zacisków (100 pcs, SST) | 6274.08 | C
| F.01U.259.202 | S2000A | Kabel sensoryczny do detektora - Safety FRNC (m) | 15.3 | C
| F.01U.259.203 | S2000A-001 | Złącze kablowe | 6332.98 | C
| F.01U.259.204 | S2002A | Złącze kablowe - Metalowe FRNC (m) | 34.24 | C
| F.01U.259.205 | S2002A-001 | Złącze kablowe | 6332.98 | C
| F.01U.259.208 | A1200A | Zestaw sterownika przekaźnika - A1200A | 18180 | C
Czujka płomienia
| F.01U.279.762 | 16589 | IR3 – czujka płomienia | 11100 | C
| F.01U.279.880 | 7127 | Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej | 740 | C
| F.01U.279.881 | 16091 | Przenośne urządzenie testowe dla czujek płomienia | 16982 | C
| 4.998.112.082 | DF1192 | Czujka płomienia (podczerwień) | 13905
| 4.998.112.083 | DF1192-base | Podstawa do czujki płomienia | 527.184
Czujki EX (iskrobezpieczne)
| F.01U.279.764 | 16519 | IR3 – czujka płomienia w wersji EX | 14995.75 | C
| 4.998.112.080 | DO1101A-Ex | Czujka optyczna do stref EX | 1506.384 | A
| 4.998.112.086 | Podstawa DO1101A-Ex | Podstawa DO1101A-Ex | 202.536 | A
| 4.998.141.389 | DBZ1191 | Podstawa montaż powierzchniowy | 46.368 | A
| 4.998.112.084 | DM1103B | ROP w wresji EX | 1038.24 | A
| 4.998.141.392 | DBZ1192 | Dodatkowa podstawa do pomieszczeń wilgotnych do standardowej podstawy czujki DO1101A‑Ex | 227.124 | A
| 4.998.112.085 | SB3 | Bariera iskrobezpieczna SB3 wraz z moduł DCA1192 | 1969.884 | A
| 4.998.112.081 | DF1101A-EX | Czujka płomienia podłączana do bariery EX SB3 | 17232.948
Czujki bezprzewodowe
| 4.998.111.422 | FK 100 LSN RF | Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych | 2614.14 | A
| 4.998.115.784 | DOW1171 RF | Bezprzewodowa czujka optyczna | 1501.74 | A
| 4.998.115.785 | DOW1171-ident | Tabliczka identyfikująca dla czujek DBZ1193A, DOW1171 (paczka 10szt) | 5.22 | A
| F.01U.032.389 | SMF6120 | Podstawa dla bezprzewodowego ROP SMF121 | 2160 | A
| F.01U.032.390 | SMF121 | Bezprzewodowy ROP | 378 | A
| F.01U.064.699 | HFM-BAT | Bateria Lithium 3,6 V | 108 | A
| 4.998.120.144 | FAA-RTL-Siemens | Uchwyt do wymiany czujek dla czujek (DO1101A-EX, DOW 1171) | 7184.12 | A
ROPy adresowalne LSNi
| F.01U.011.956 | FMC-210-DM-G-R | ROP czerwony, wewnętrzny | 152 | A
| F.01U.011.958 | FMC-210-DM-H-R | ROP czerwony, zewnętrzny | 381 | A
| F.01U.011.959 | FMC-210-DM-G-B | ROP niebieski wewnętrzny | 152 | A
| F.01U.011.960 | FMC-210-DM-H-B | ROP niebieski zewnętrzny | 381 | A
| F.01U.011.961 | FMC-210-DM-G-Y | ROP żółty wewnętrzny | 152 | A
Akcesoria ręcznych ostrzegaczy pożarowych
| 3.789.400.000 | DKM-SPARE-GLASS | Zapasowa szybka do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (5 sztuk w paczce)- cena za 1 sztukę | 21.5776 | B
| 3.756.630.007 | FMM-KEY-Form G/H | Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego | 4.4704 | B
| 4.998.103.190 | DKM120-LABEL | Naklejki do nanoszenia polskiego tekstu (10 arkuszy po 6 naklejek na każdym) | 143.0176 | B
Moduły adresowalne LSNi
| F.01U.508.715 | FLM-420-NAC-S | Moduł LSN do podłączania syglalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasialania zewnętrzengo) | 520 | A
| F.01U.508.717 | FLM-420-NAC-D | Moduł LSN do podłączania syglalizatorów konwencjonalnych (wymaga zasialania zewnętrzengo) | 490 | B
| F.01U.508.710 | FLM-420-RHV-S | Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | 490 | A
| F.01U.508.714 | FLM-420-RHV-D | Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | 440 | B
| F.01U.508.711 | FLM-I 420-S | Izolator zwarć | 200 | B
| F.01U.012.542 | FLM-420-I2-W | Moduł wejśc (2 wejścia) | 320 | A
| F.01U.012.571 | FLM-420-I2-E | Moduł wejśc (2 wejścia) | 320 | A
| F.01U.012.578 | FLM-420-I2-D | Moduł wejśc (2 wejścia) | 320 | B
| F.01U.012.585 | FLM-420-O2-W | Moduł wyjść OC(2 wyjścia) | 320 | A
| F.01U.012.586 | FLM-420-O2-E | Moduł wyjść OC(2 wyjścia) | 320 | A
| F.01U.012.587 | FLM-420-O2-D | Moduł wyjść OC(2 wyjścia) | 320 | B
| F.01U.012.591 | FLM-420-RLV1-E | Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik) | 320 | A
| F.01U.012.594 | FLM-420-RLV1-D | Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik) | 320 | A
| F.01U.012.534 | FLM-420/4-CON-S | Moduł linii konwencjonalnych (wymaga zasilania zewnętrzego) | 440 | A
| F.01U.012.535 | FLM-420/4-CON-D | Moduł linii konwencjonalnych (wymaga zasilania zewnętrzego) | 425 | A
| F.01U.033.247 | FLM-420-RLV8-S | Moduł 8 wyjśc przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową | 600 | A
| F.01U.033.251 | FLM-420-I8R1-S | Moduł 8 wejśći 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową | 490 | A
| F.01U.080.970 | FLM-420-RLE-S | Moduł 2 wejścia jedno wyjście dedykowany do systemy gaszenia | 490 | A
| F.01U.033.255 | FLM-420-O8I2-S | FLM-420-O8I2-S Modul open colector 2 wejścia 8 wyjść z obudową | 570 | A
| F.01U.033.257 | FLM-420-O1I1-E | FLM-420-O1I1-E Moduł open colector jedno wejście jedno wyjście do montażu wbudowanego | 270 | A
| F.01U.033.256 | FLM-420-O1I1-D | FLM-420-O1I1-D Moduł open colector jedno wejście jedno wyjście do instalacji w szynie DIN lub obudowie | 335 | A
| F.01U.012.595 | FMX-IFB55-S | Obudowa do modułu do instalacji naściennej | 20 | A
| F.01U.029.614 | FLM-IFB126-S | Obudowa do modułów serii FLM420 | 54 | A
| FLM-420-EOL2W-W | F.01U.096.884 | EOL do modułów LSN | 216 | A
| FLM-420-EOL4W-S | F.01U.083.617 | EOL do moduło EOL 4 żyłowy | 468 | A
| FLM-420-EOL4W-D | F.01U.083.618 | EOL do moduło EOL 4 żyłowy do szyny DIN | 429 | A
SYGNALIZATORY
Akustyczne (konwencjonalne)
| F.01U.143.878 | FNM-320-SRD | Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy | 166.7 | A
| F.01U.143.879 | FNM-320-FRD | Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski | 156 | A
| F.01U.143.880 | FNM-320-SWH | Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy | 166.7 | A
| F.01U.143.881 | FNM-320-FWH | Sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski | 156 | A
| F.01U.143.878 | FNM-320-LEDSRD | Sygnalizator akustyczny z diodą LED, montaż powierzchniowy | 380 | A
| F.01U.288.468 | ROLP-W-LX-W-WF | Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa biała, światło białe, montaz ścienny | 430 | A
| F.01U.288.469 | ROLP-W-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno-optyczny, podstawa biała, światło czerwone, montaz ścienny | 430 | A
| F.01U.288.470 | ROLP-R-LX-W-WF | Sygnalizator akustyczno- optyczny, podstawa czerwona, światło białe, montaz ścienny | 430 | A
| F.01U.288.471 | ROLP-R-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa biała, światło czerwone, montaz ścienny | 430 | A
Akustyczne LSNi (adresowalne)
| F.01U.268.723 | FNM-420V-A-RD | Sygnalizator akustyczno-głosowy czerwony, wewnętrzny | 525 | A
| F.01U.268.724 | FNM-420V-A-WH | Sygnalizator akustyczno-głosowy biały, wewnętrzny | 525 | A
| F.01U.168.576 | FNM-420U-A-BSRD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, czerwony, wewnetrzny | 420.12 | A
| F.01U.168.575 | FNM-420U-A-BSWH | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, biały, wewnetrzny | 420.12 | A
| F.01U.168.577 | FNM-420U-A-RD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony | 441 | A
| F.01U.168.578 | FNM-420U-A-WH | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, biały | 441 | A
| F.01U.168.579 | FNM-420U-B-RD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony | 486 | A
| F.01U.168.622 | FNM-BATTERIES | Baterie dla sygnalizatorów FNM-420U (multipack 20 sztuk) | 882 | A
| F.01U.064.688 | FNM-420-A-BS-RD | Sygnalizator adresowalny akustyczny w podstawie czujki czerwony, wewnetrzny | 321 | A
| F.01U.064.687 | FNM-420-A-BS-WH | Sygnalizator adresowalny akustyczny w podstawie czujki biały, wewnetrzny | 321 | A
| F.01U.064.689 | FNM-420-A-WH | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny biały | 335 | A
| F.01U.064.690 | FNM-420-A-RD | Sygnalizator adresowalny akustyczny wewnętrzny czerwony | 335 | A
| F.01U.064.691 | FNM-420-B-RD | Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny czerwony | 391 | A
| F.01U.064.694 | FNM-COVER-RD | Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowń wewnętrznych, czerwona ( 1kpl 10szt) | 259 | A
| F.01U.064.695 | FNM-COVER-WH | Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowń wewnętrznych, biała (1kpl 10szt) | 259 | A
| F.01U.064.692 | FNM-SPACER-WH | Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli biała (1 kpl 10 szt) | 403 | A
| F.01U.064.693 | FNM-SPACER-RD | Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli czerwona | 403 | A
Optyczne (konwencjonalne)
| F.01U.143.883 | FNS-320-SRD | Sygnalizator optyczny, czerwony | 200 | A
| F.01U.143.884 | FNS-320-SYE | Sygnalizator optyczny, żółty | 200 | A
| F.01U.143.885 | FNS-320-SWH | Sygnalizator optyczny, biały | 200 | A
| F.01U.143.886 | FNS-320-SGR | Sygnalizator optyczny, zielony | 200 | A
| F.01U.288.456 | SOL-LX-C-WF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 295 | A
| F.01U.288.457 | SOL-LX-C-RF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 295 | A
| F.01U.288.458 | SOL-LX-C-WF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 295 | A
| F.01U.288.459 | SOL-LX-C-RF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaz sufitowy | 295 | A
| F.01U.288.460 | SOL-LX-W-WF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.461 | SOL-LX-W-RF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.462 | SOL-LX-W-WF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.463 | SOL-LX-W-RF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym , głęboka podstawa w kolorze białym , montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.464 | SOL-LX-W-WF-R-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.465 | SOL-LX-W-RF-R-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaz ścienny | 295 | A
| F.01U.288.466 | SOL-LX-W-WF-R-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 295 | A
| F.01U.288.467 | SOL-LX-W-RF-R-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 295 | A
Optyczne LSNi (adresowalne)
| F.01U.516.089 | FNS-420-R | Sygnalizator optyczny adresowalny instalowany w podstawie | 375 | A
Sprzęt testowy i serwisowy
| F.01U.510.8720 | FAA-500-RTL | Urządzenie do wyjmowania czujek serii 500 z gniazda | 1870 | C
| F.01U.510.8725 | FAA-500-TTL | Urządzenie testowe do czujek serii 500 z magnesem | 601.4976 | C
| 4.998.112.072 | SOLO461 | Tester czujek termicznych, bez kabla | 4410.56 | C
| 4.998.112.071 | SOLO330 | Tester czujek optycznych | 1196.8 | C
| 4.998.112.074 | Solo A3-001 | Aerozol (Solo A3-001) do testowania optycznych czujek dymu | 89.1 | B
| 4.998.142.221 | Solo CO test gas | Aerozol z tlenkiem węgla do testowania czujek z gazowym torem detekcji | 180.4 | B
| 4.998.112.113 | SOLO200 | Narzędzie do demontowania czujek (bez tyczki) | 1513.6 | C
| 4.998.112.069 | SOLO100 | Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czujek | 2872.32 | C
| 4.998.082.502 | RTL-cap | Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czujek (niebędne dwie sztuki) | 60.17 | A
| F.01U.169.803 | FME-420-LSNTTL | Walizka disgnostyczna LSNi (cena nie podlega rabatom) | 3100 | C
Wizualizacja
System wizualizacji
| F.01U.028.755 | FSM-2000-PL | System wizualizacji | 10000 | C
| 3.002.108.620 | 3002108620 | OVSV24/OPTO | 800 | C
Systemy ASD - TITANUS
Titanus LSNi (adresowalny)
| F.01U.078.495 | FAS420-TM | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm | 4558.86 | A
| F.01U.078.496 | FAS-420-TM-R | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pray, usterkę, alarm zidentyfikacją źródła ognia | 5861.88 | A
| F.01U.078.497 | FAS-420-TM-RVB | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy,usterkę, alarm, z identyfikacjąźródła ognia oraz wskaźnikiem poziomu zadymienia | 7164.9 | A
| F.01U.078.494 | FAS-420-TM-HB | Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM | 519.84 | A
| F.01U.029.255 | FAS-420-TP1 | Titanus PRO SENS TP-1, LSNi | 6158.4415 | A
| F.01U.029.256 | FAS-420-TP2 | Titanus PRO SENS TP-2, LSNi | 6158.4415 | A
| F.01U.029.252 | FAS-420-TT1 | Titanus TOP SENS TT-1, LSNi | 13664.7525 | A
| F.01U.029.253 | FAS-420-TT2 | Titanus TOP SENS TT-2, LSNi | 13664.7525 | A
| F.01U.083.877 | FAS-420-TP1-SL | Titanus Pro Sens podstawowy TP1, wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 6724.5 | A
| F.01U.083.876 | FAS-420-TP2-SL | Titanus Pro Sens Podstawowa TP2 ,wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 6724.5 | A
| F.01U.083.875 | FAS-420-TT1-SL | Titanus Top Sens podstawowy TT1 , wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 15350.4 | A
| F.01U.083.874 | FAS-420-TT2-SL | Titanus Top Sens podstawowa TT2,wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 15350.4 | A
| F.01U.090.252 | FAS-ASD-SL | Element wyciszający system zasysnia | 741.66 | A
| 4998143400 | DM-TT-50(80) | Moduł czujki DM-TT-50(80)-LB/a | 1719.728 | A
| 4998143401 | DM-TT-10(25) | Moduł czujki DM-TT-10(25)-LB/a | 2788.725 | A
| 4998143402 | DM-TT-01(05) | Moduł czujki DM-TT-01(05)-LB/a | 7494.721 | A
Akcesoria Titanus
| 4.998.143.410 | TITANUS MT-1 mount | Wspornik montażowy MT-1 | 330.26 | A
| 4.998.143.413 | TITANUS AF-BR | Taśmy znakujące AF-BR do kryz redukcji zasysania | 5.89 | A
| 4.998.143.416 | TITANUS AF-2.0 | Folia redukcyjna 2,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.417 | TITANUS AF-2.5 | Folia redukcyjna 2,5mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.418 | TITANUS AF-3.0 | Folia redukcyjna 3,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.419 | TITANUS AF-3.2 | Folia redukcyjna 3,2mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.420 | TITANUS AF-3.4 | Folia redukcyjna 3,4mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.422 | TITANUS AF-3.6 | Folia redukcyjna 3,6mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.423 | TITANUS AF-3.8 | Folia redukcyjna 3,8mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.424 | TITANUS AF-4.0 | Folia redukcyjna4,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.425 | TITANUS AF-4.2 | Folia redukcyjna 4,2mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.426 | TITANUS AF-4.4 | Folia redukcyjna 4,4mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.427 | TITANUS AF-4.6 | Folia redukcyjna 4,6mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.428 | TITANUS AF-5.0 | Folia redukcyjna 5,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.429 | TITANUS AF-5.2 | Folia redukcyjna 5,2mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.430 | TITANUS AF-5.6 | Folia redukcyjna5,6mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.431 | TITANUS AF-6.0 | Folia redukcyjna 6,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.432 | TITANUS AF-6.8 | Folia redukcyjna 6,8mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.143.433 | TITANUS AF-7.0 | Folia redukcyjna 7,0mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) | 5.89 | A
| 4.998.148.848 | RAS test-pipe | Rurka testowa | 195.7 | A
| 4.998.148.849 | RAS test adapter | Adapter testowy | 122.32 | A
| F.01U.033.505 | FAS-ASD-DIAG | Diagnostic cable incl software DIAG 3 | 2300 | A
Akcesoria Titanus
| F.01U.029.727 | FAS-ASD-AHC | Wężyk zasysający do sufitu | 1843 | C
| F.01U.029.725 | FAS-ASD-CLT | Ceiling let through | 62.7 | C
| F.01U.029.724 | FAS-ASD-AR | Redukcja zasysania | 22.8 | C
| F.01U.029.722 | FAS-ASD-F | Kołnierz | 160 | C
| F.01U.029.721 | FAS-ASD-TRPG16 | Gwintowany pierścień, PG 16 | 26.6 | C
| F.01U.029.720 | FAS-ASD-CSL | Połaczenie linia prostą | 22.8 | C
| F.01U.029.719 | FAS-ASD-PHF16 | Elastyczny wąż, PG 16 | 1400 | C
| F.01U.029.718 | FAS-ASD-3WT | Trójnik | 665 | C
| F.01U.029.717 | FAS-ASD-WS | Rozdzielacz wody | 1650 | C
| F.01U.029.716 | FAS-ASD-DSB | Bariera zabezpieczająca | 6840 | C
| F.01U.029.715 | FAS-ASD-RFL | Zamiennik filtr duży | 136.8 | C
| F.01U.029.714 | FAS-ASD-FL | Filtr duże pudełko | 684 | C
Centrale konwencjonalne FPC 500
| F.01U.164.791 | FPC-500-2 | Centrala konwencjonalna 2 linie | 891 | A
| F.01U.164.792 | FPC-500-4 | Centrala konwencjonalna 4 linie | 1070 | A
| F.01U.164.793 | FPC-500-8 | Centrala konwencjonalna 8 linie | 1341 | A
| F.01U.164.794 | FPC-500-OCEXT | Płytka rozszerzeń OC | 103 | A
| F.01U.164.795 | FPC-500-RLYEXT | Płytka rozszerzeń przekaźników | 193.5 | A
| F.01U.164.844 | FPC-500-KEY | Klucz dostepu centrali | 63 | A
Konwencjonalne czujki pożarowe
Czujki serii 320
| F01U026293 | FCP-O320 | Optyczna czujka dymu | 82 | A
| F01U026292 | FCP-OC320 | Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO) | 352 | A
| F01U026295 | FCP-OT320 | Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna | 139 | A
| F01U026291 | FCH-T320 | Czujka termiczna | 64 | A
| F.01U.029.857 | FCP-O320-R470 | Optyczna czujka dymu | 82
| F.01U.029.867 | FCP-OC320-R470 | Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO) | 352
| F.01U.029.862 | FCP-OT320-R470 | Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna | 139
| F.01U.029.861 | FCH-T320-R470 | Czujka termiczna | 64
Czujki serii 500
| F.01U.510.647 | FCA-500-EU | FCA-500-EU podstawa konwencjonalna | 166.86 | A
| F.01U.510.648 | FCA-500-E-EU | FCA-500-E-EU podstawa konwencjonalna -EOL | 203.94 | A
| F.01U.510.649 | FCP-O 500 | FCP-O 500 konwencjonala optyczna czujka -biała | 834.3 | A
| F.01U.510.653 | FCP-OC 500 | FCP-OC 500 konwencjonalna optyczno chemiczna czujka - biała | 1205.1 | A
| F.01U.510.654 | FCP-O 500-P | FCP-O 500-P konwencjonalna optyczna czujka - przezroczysta | 871.38 | A
| F.01U.510.656 | FCP-OC 500-P | FCP-OC 500-P konwencjonalna optyczno- chemiczna czujka- przezroczysta | 1242.18 | A
Konwencjonalne ręczne ostrzegacze pożarowe
ROP seria FMC
| F.01U.012.771 | FMC-300RW-GSGRD | ROP jednostadniowy czerwony | 81 | A
| F.01U.012.777 | FMC-300RW-GSRRD | ROP jednostadniowy czerwony z możliwością resetu | 81 | A
| F.01U.012.724 | FMC-300RW-GSGBU | ROP jednostadniowy niebieski | 81 | A
| F.01U.012.770 | FMC-300RW-GSRBU | ROP jednostadniowy niebieski z możliwością resetu | 81 | A
| F.01U.012.778 | FMC-300RW-GSGYE | ROP jednostadniowy żółty | 81 | A
| F.01U.012.779 | FMC-300RW-GSRYE | ROP jednostadniowy żółty z możliwością resetu | 81 | A
Akumulatory
| 2.799.502.174 | 2799502174 | 12V 10Ah | dostępne tylko w cenniku intrusion
| 2.799.502.177 | 2799502177 | 12V 24Ah | dostępne tylko w cenniku intrusion
| 2.799.380.000 | 2799380000 | 12V 40Ah | dostępne tylko w cenniku intrusion
KONIEC CENNIKA
Legenda:
kolor czerwony - nowe produkty
kolor niebieski - zmiana ceny
kolor zielony- produkty nie podlegające rabatom specjalnym
kolor fioletowy- produkt nie podlegajcy rabatowaniu
kolor szary produkty wycofane z cennika
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualne wymagane certyfikaty
certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie www.boschsecurity.pl
Note on A33: kok5wz: Wyjaśniam temat z DE
Note on E243: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Note on E244: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Note on E245: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Note on E246: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Note on E247: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Note on E248: kok5wz: Robie jeszcze benchamrk rynku. Ale ceny raczej się nie zmienią
Powrót do Menu Głównego
Początek cennika
Start of List
End of List
FPA 5000
Czujki punktowe LSNi
ROP
Akumulatory
Magic.Sens
Systemy ASD
FPA 1200
Czujki Specjalne
Sygnalizatory
Koniec cennika
Magic.Sens
System wizualizacji
Moduły LSNi
POS
Accessories
AutoDome
Cameras
e-Dome
Controls
Recorders
Recorders
Housings
Lenses
Mounts
Spec Eqpt
Switchers
Monitors
Pan &Tilt
Quad/MPX
Transmiss.
LIST END
Fix Domes

## Uwagi ogólne
Wyjaśnienia dotyczące cenników. Opisane tematy:
- Gwarancja
- Klasyfikacja A-B-C
Na czerwono oznaczono produkty nowe.
Na niebiesko oznaczono produkty których cena uległa zmianie.
Na zielono produkty nie podlegające rabatom specjalnym
Na fioletowo produkt nie podlegajacy rabatowaniu
Na szaro produkty wycofane z cennika
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualny certyfikat
Certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie: www.boschsecurity.pl
Gwarancja
Od stycznia 2005 okres gwarancji zintegrowany jest w cennikach BU Fire.
| - | Okres GWARANCJI określany jest w miesiącach.
Gwarancja OGRANICZONA dotyczy oprogramowania i oznacza, że w przypadku niedziałania od początku (Dead On Arrival, DOA) nowe oprogramowanie i/lub wsparcie jest wymieniane
bezpłatnie. We wszystkich innych przypadkach (np. uszkodzenie płyty CD) gwarancja nie obowiązuje.
Klasyfikacja A-B-C
Wprowadzenie
Wszystkie elementy są kategoryzowane do klasy A, B lub C. Produkty A i B są z zasady w magazynie, produkty C
produkowane na zamówienie i dlatego potrzebują nieco czasu. Zamówienia należy składać z klasyfikacją ABC.
Klasyfikacja ta (z czasami oczekiwania) zostanie opublikowana w cenniku. W ten sposób klasyfikacja będzie
znana w całym łańcuchu dostaw (od fabryki po klienta). Ostateczna odpowiedzialność za klasyfikację ABC
spoczywa na menedżerze wspomagania sprzedaży (Sales Support Manager).
Definicja
Poziom usług (RLIP=Requested Line Item Performance) na klase ABC i kryteria klasyfikacji produktu jako
A, B lub C są następujące:
|  | Klasa | Poiom usług | Kryteria | Przykłady
|  | A | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie | Easyline
|  |  | · 95% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie | Głośniki
|  |  |  | · Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki) | Kamery, kamery Autodome
|  | B | · Element magazynowy | · Produkty o rozsądnej, ale wysoce nieprzewidywalnej strukturze popytu. | Praesideo, Large allegiant
|  |  | · 90% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane przez kanał VAR | Osprzęt
|  | C | Element produkowany na zamówienie | · Produkty o niskiej i nieprzewidywalnej strukturze popytu | Głośniki o wysokiej mocy, pagery
|  |  | · Okres oczekiwania jest określony w cenniku | · Produkty dostosowane do klienta | Egzotyczne opcje
Uwaga:
Okres oczekiwania dla produktów klasy C wyrażony jest w tygodniach. Okres oczekiwania jest zazwyczaj wyrażony w dniach kalendarzowych, ale
liczba ta jest zaokrągalana w górę (1-7 dni = 1 tydzień, 8 – 14 dni = 2 tygonie itp.). Produkty o okresie oczekiwania dłuższym niż
4 tygodnie są oznaczone jako ‘na żądanie’ w kolumnie ‘Uwagi”.
Publikacja
Klasyfikację ABC opublikowano w cenniku. Duże uaktualnienie cennika odbędzie się w październiku/listopadzie.
Małe zmiany zostaną wprowadzone na przełomie kwietnia/maja.
Powrót do głównego menu